## 技术参数
永州职院护理专业教学设备采购清单及技术参数
序号 | 设备名称 | 参考品牌、型号、规格 | 数量（台、套） | 技术参数 | 备注 | 用途
1 | 红外线治疗灯 | 国仁 L-I-9A | 6 | 1、内容：压疮护理用。2、要求：电压220V、具有红外线理疗作用、立式或台式 |  | 学生实验课用及参加技能竞赛用
2 | 药柜 |  | 6 | 1、内容：基础护理实验项目口服给药，用于药物存储和摆放。现有3年制大专护理和5年制大专护理共19个班开设本课程项目，每次有6-8个组同时开课，每组15-18人。2、要求：900mm *500mm *1800 mm，上部有药瓶搁架、玻璃门及锁、中间有两个抽屉及锁、下部为两门柜，内有隔板。可存放各类药物 材料：医用不锈钢或塑钢 |  | 学生实验课用及参加技能竞赛用
3 | 多筒式听诊器 |  | 12 | 1、内容：血压的测量，老师和学生可同时检测。方便老师考核学生测量的准确性。2、要求：可供多人同时听诊 |  | 学生实验课用及参加技能竞赛用
4 | 墙面镜子 |  | 2 | 1、内容，护士礼仪。学生进入实验室前检查自身着装。3楼和4楼各一面。2、要求：防水玻璃镜S=5mm，镜子高2M ，宽度为3M， |  | 学生实验课用及参加技能竞赛用
5 | 氧气瓶推车 | 丽康 | 8 | 1、内容：氧气吸入法用。目前实验室只有12台，4个组同时开设需20台，现其余氧气瓶上课时单独立在地面上存在安全隐患。2、要求：与氧气瓶配套、四脚有万向轮、可折叠式 |  | 学生实验课用及参加技能竞赛用
6 | 牙模 | 牙美美标准款 | 8 | 口腔护理教学用 |  | 学生实验课用及参加技能竞赛用
7 | 心肺复苏训练模拟人 | 医博士 DM-CPR2300 | 1 | 执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 内容：急救护理心肺复苏 功能特点： 模拟人上肢关节可自由活动； 全程语音提示，可调节音量或关闭音量；模拟标准气道开放显示； 人工手位胸外按压语音提示及数码条形灯显示： 按压位置正确、错误的数条形灯显示；错误报警； 按压强度正确(≥5cm，≤6cm)、错误(＜5cm/>6cm)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；错误的语言提示。 人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）数码条形灯的动态反馈显示吹气量及错误的报警提示； 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部，有吹气进胃的指示灯显示及报警； 操作周期：按压与人工吹气30：2（单人或者双人），完成五个循环周期CPR操作； 操作频率：最新国际标准：100-120次/分； 操作方式：训练操作； 检查瞳孔反映：模拟瞳孔由一只散大与一只缩小的比较认识； 检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； 电源状态：采用外接电源，或采用电池模式，适用野外无外接电源的情况下使用； 控制盒可任选，选配经典型控制盒或新产品轻便实用型控制盒（带按压回弹语音提示）。 可选配模拟AED自动体外除颤仪DM-FA6822，模拟抢救流程。 可配用胸腔按压反馈仪 ▲1、采用加速度传感技术和压力传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。 ▲2、自动同步录音，并可实时保存录音数据，且录音时间至少120小时。 3、WIFI无线传输技术，操作方便，免去有线连接的繁杂。 4 深度监测范围：20-90mm, ±2mm。 5、频率监测范围：40-180次/分钟，±2次/分钟。 6、胸腔回弹监测：提供按压时胸腔是否充分回弹的实时反馈。 7、统计参数：按压结束后可通过心肺复苏数据管理软件统计按压深度、按压频率、按压时间、CCF值等数据。 8、数据储存：具备按压数据自动存储功能。 9、采用锂电池供电的方式，连续工作时间大于4小时。 10、语音提示、录音功能可选择关闭/开启 ★需提供厂家针对本项目的售后服务承诺函原件和相关彩页资料。 |  | 学生实验课用及参加技能竞赛用
8 | 移动交互式婴儿心肺复苏模型 | 上海弘联 GD/CPR20150 | 1 | 内容：儿科护理新生儿窒息复苏 执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 1、★ 可通过移动端扫描二维码无线连接模拟人，移动端不需要安装软件。移动端可选用手机或平板，IOS或Andriod平台不限。 2、★模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3、★训练模式下，由语音全程引导操作流程。可同步显示按压、吹气、循环次数以及错误提示。错误提示包括按压中断时间、按压过大、按压过小、按压多次、按压少次、回弹不足，按压位置错误、吹气过快，吹气入胃，吹气多次、吹气少次等。 4、★考核模式下用户可自行设置考核参数，包括考核时间，按压中断时间、按压频率、按压正确率，吹气正确率，吹气过快等。考核结束后，系统可自动评判操作是否合格，并给出整个心肺复苏考核过程的数据统计。 5、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 6、★现场需进行样品功能逐条演示
9 | 数码摄像机 | 索尼FDR-AX700 | 1 | 光学防抖、4K高清(用于教师技能竞赛和微课比赛） |  | (用于教师技能竞赛和微课比赛）
10 | 数码相机 | 佳能（CANON）EOS 80D佳能18-200长焦镜头套机 | 2 | 单反加镜头(用于教师技能竞赛和微课比赛） |  | (用于教师技能竞赛和微课比赛）
11 | ipad 2018 |  | 20 | (用于教师技能竞赛和微课比赛） |  | (用于教师技能竞赛和微课比赛）
合计 |  | 壹拾叁万贰仟陆佰玖拾捌元整（132698.00元）